## Slide 1: Primjena sustava Infor EAM u KD VIK Rijeka
DO BIH: Informacijski sistemi u održavanju
Zenica, 08.04.2014.

## Slide 2: Uvod
Sadržaj prezentacije
Profil i područje djelovanja tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, PRJ Vodovod
Primjena informacijskog sustava za upravljanje održavanjem u okviru projekta Sustav Upravljanja tehničkim održavanjem (SUTO)
Zaključak

## Slide 3: Profil tvrtke
Vodovod i kanalizacija Rijeka
Proizvodnja i distribucija pitke vode na području grada Rijeke i JLS u riječkom prstenu koji su osnivači i vlasnici Društva. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.
Snabdijevanje i isporuka vode susjednim vodoopskrbnim sustavima za naselja - Jadranovo i Drivenik (KTD Vodovod Žrnovnica, Novi Vinodolski); Opatija (Liburnijske vode); otok Krk (KTD Ponikve)
Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001; ISO 14001; OHSAS18001; ISO 22000

## Slide 4: Područje djelovanja
LIBURNIJSKE VODE
Opatija
KTD PONIKVE
Krk
KTD ŽRNOVNICA
Novi Vinodolski

## Slide 5: Pokazatelji
520 km2
Teritorij
960 km
Vodovodne mreže
41.300
Broj priključaka
7
Izvorišta
51
Vodosprema
30
Crpnih stanica
116.500
Volumen (m3)
120
Broj crpki
16 MW
Nazivna snaga

## Slide 6: Motivi i ciljevi projekta
Motivi
Nedostupnost informacija i (ne)bilježenje događaja u održavanju
Korektivno održavanje 95% - nedostatak planiranja
Preventivno održavanje 5% - na temelju nemjerljivih kriterija (npr. jačina šuma, osjet topline i sl.)
Nemogućnost analize procesa i troškova u procesu održavanju
Ciljevi
Unaprijediti i podići cjelokupnu razinu tehnoloških procesa i postupaka upravljanja održavanjem,
Sistematizirati temeljnu dokumentaciju i podatke potrebne za upravljanje održavanjem,
Uvođenje programske podrške upravljanju održavanjem,
Praćenje i upravljanje tehničkim i troškovnim parametrima održavanja - poboljšanja i optimiranje sustava

## Slide 7: Projektne faze
Informatička podrška upravljanju procesom održavanja
Uspostava osnovnih sastavnica za upravljanje održavanjem
Uspostava temeljnih baza podataka, opreme i uređaja (imovine)
Formiranje i revizija zadataka plansko – preventivnog održavanja
Sistematizacija, obrada i digitalizacija temeljne tehničke dokumentacije
Uvođenje programske podrške upravljanju održavanjem
Školovanje korisnika
Podrška korisnicima u primjeni sustava, održavanje sustava
Praćenje promjene, modifikacije sustava, uvođenje poboljšanja
Definiranje postupaka upravljanja kvalitetom i procedura u domeni održavanja

## Slide 8: Omjer aktivnosti
Chart: 
| Pripremne aktivnosti (uspostava osnovnih sastavnica za upravljanje održavanjem) | Informatička podrška upravljanju procesom održavanja
Aktivnosti do potpune primjene sustava za upravljanje imovinom | 0.7 | 0.3

## Slide 9
Uspostava osnovnih sastavnica za upravljanje održavanjem, reinženjering procesa i sustava

## Slide 10: Uspostava osnovnih sastavnica za upravljanje održavanjem, reinženjering procesa i sustava
Upravljanje kvalitetom, definiranje postupaka i procedura upravljanja održavanjem
izrada / revizija procedura kvalitete u Službi dizanja vode - održavanje strojarskih i elektro postrojenja, održavanje automatike
izrada / revizija planova (programa) preventivnog održavanja objekata, opreme i uređaja u tehnološkom sustavu dizanja vode po strukama, temeljem zakonskih odredbi, iskustva u eksploataciji i dobre prakse u održavanju istovrsnih sustava
definiranje projektnih uputa za izradu dokumentacije u CAD formatu i pravila označavanja (nomenklatura) tehničkih sustava u Službi dizanja vode

## Slide 11: Upravljanje kvalitetom

## Slide 12: Zadaci preventivnog održavanja

## Slide 13: Uputa za izradu dokumentacije

## Slide 14: Podatkovna osnovica sustava
Priprema podatkovne osnovice
uspostava nomenklaturnog sustava označavanja
uspostava jedinstvene baze podataka fizičke imovine do razine jedinice - objekta održavanja (tehnički objekti - postrojenja, oprema, infrastruktura, građevine, vozila)
izrada/revizija i usklađivanje s izvedenim stanjem temeljnih blok shematskih prikaza
  Hidraulička shema vodoopskrbnog sustava s naznačenim pozicijama osnovnih elemenata upravljanja sustavom sa objektima održavanja (izvorišta vode, crpna postrojenja, vodospreme, prekidne komore, transportni cjevovodi, sekcijski zasuni i sl.)
  Shematski mikro prikazi opreme održavanja u obliku CAD blok - shema strojarskih, elektro i sustava automatike u objektima Službe dizanja vode kao i okana u krugu objekata i na transportnim cjevovodima, te sustava katodne zaštite cjevovoda
digitalizacija izrađenih blok shematskih prikaza (AutoCAD format) i integracija s bazom podataka, te njihov prikaz u obliku web portala
unaprjeđenje politike upravljanja zalihama tehničkog skladišta i skladišta kemikalija kao podrška za pravovremeno provođenje postupaka nabave

## Slide 15: Hidraulička shema

## Slide 16: Blok shematski prikaz - primjer

## Slide 17
Informatička podrška procesu održavanja

## Slide 18: Pregled osnovnih modula
Imovina / objekti
Radni nalozi
Postrojenja
Oprema
Vodovi
Nekretnine
Laboratorij
Vozni park
Korektivno održavanje
Preventivno održavanje
Prediktivno održavanje
Skladište
Budžet
Nabava
Projekti
Izvještavanje
ZNR

## Slide 19: Funkcionalnost
Podržana funkcionalnost
upravljanje bazom podataka objekata, uređaja i opreme vizualnim pristupom - idealno za operativce koji cijeli proces poimaju vizualno
upravljanje programom plansko-preventivnog održavanja objekata, uređaja i opreme
upravljanje korektivnim održavanjem - evidencija i analiza kvarova
izrada planova tehničkog održavanja i praćenje realizacije godišnjeg budžeta
generiranje, ispis i arhiviranje u digitalnom obliku radnih naloga za provedbu aktivnosti održavanja, kao i ostalih dokumenata

## Slide 20: Interaktivne sheme

## Slide 21: Prikaz detalja objekta održavanja

## Slide 22: Evidencija događaja

## Slide 23: Hijerarhija

## Slide 24: Evidencija povezane dokumentacije

## Slide 25: Izvještajni sustav

## Slide 26: Rezultati
Ostvareni rezultati i korist primjene
dostupnost i transparentnost informacija
ustroj i digitalizacija dokumentacije održavanja
veći udio preventivnog održavanja - smanjenje kvarova
manji udio korektivnog održavanja - smanjenje troškova
povećanje pouzdanosti pogona i raspoloživosti opreme (neplanirani zastoji i kvarovi)
informatizacija u procesu tehničkog održavanja s obzirom na fizičku disperziranost
centralizirana evidencija svih pogonskih događaja
detaljno praćenje i analiza tehničke i financijsko - troškovne komponente održavanja

## Slide 27: Nastavak projekta
Naredne faze projekta
Integracija s GIS sustavom
  Upravljanje i vizualizacija alfanumeričkih matičnih podataka objekata / infrastrukture i kao proizašlih događaja (npr. evidencija kvarova..)
Integracija sa sustavom za prodaju vode (billing) i prodaju usluga
  centralni registar vodomjera, upravljanje vodomjerima kroz ukupni životni vijek
  upravljanje aktivnostima rada za treće osobe (izgradnja priključaka…)
Primjena informacijskog sustava na mobilnim uređajima
  namijenjeno za mobilne ekipe održavatelja

## Slide 28: Pitanja i odgovori
Tomislav Ivanček
EKONERG
Koranska 5, 10000 Zagreb, Croatia
Tel: + 385 1 6000 155 ; GSM: + 385 98 406 035
tomislav.ivancek@ekonerg.hr